Въпроси:

1.      Необходимо ли е при създаването на Предложение за техническо изпълнение да включим информация за гаранционни срокове?

2.      Възможно ли е офериране на количества на техническите изделия, различни от представените от възложителя в техн. спецификация?

3.       В Приложение №1 Технически изисквания в описанието на изделие  №1 от таблицата Rack шкаф 16U е посочен параметър  „Височина: не по-малко от 32 U”, което е техническо несъответствие. Моля да бъдат прецизирани характеристиките на изделието.

Отговор на въпроси:

1. Може да се включи  информация за гаранционни срокове.

2. Могат да се офертират количества на техническите изделия, различни от представените от възложителя в техн.спецификация, но при условие, че това бъде изрично обосновано в офертата.

3. В Приложение №1 Технически изисквания в описанието на изделие  №1 от таблицата Rack шкаф 16U е посочен параметър  „Височина: не по-малко от 32 U”.  Да се чете  „Височина: не по-малко от 16 U”.